**Приложение №1**

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Кол-во шт.** | **Подробное описание товаров, тех. характеристики, артикулы,**  **и т.п** | **требования к доставке** |
| 1. | **Матрас двуспальный**  **Размер:1800\*2000 мм.** | 2 | Матрас двуспальный  Размер:1800\*2000 мм.  Hotel Farma Система усиления поддержки периметра (ППУ) 70 мм/ Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 10 мм/ термовойлок плотность 500 гр. м2/ 5-ти зональный независимый пружинный блок Pocket 5 zone 550 высотой 150 мм. 240 пружин/м2 / Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 20 мм / термовойлок плотность 500 гр. м2.  Обивка хлопковый жаккард, стеганный на синтепоне.  Высота матраса 21 см.  Нагрузка на одно спальное место - 140 кг. | Место доставки: корпус 7 и корпус 6  Подъем на этаж: да  Рекомендуемое время разгрузки: с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 |
| 2. | **Матрас двуспальный**  **Размер:1600\*2000 мм.** | 10 | Матрас двуспальный  Размер:1600\*2000 мм.  Hotel Farma Система усиления поддержки периметра (ППУ) 70 мм/ Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 10 мм/ термовойлок плотность 500 гр. м2/ 5-ти зональный независимый пружинный блок Pocket 5 zone 550 высотой 150 мм. 240 пружин/м2 / Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 20 мм / термовойлок плотность 500 гр. м2  Обивка хлопковый жаккард, стеганный на синтепоне.  Высота матраса 21 см.  Нагрузка на одно спальное место - 140 кг. |
| 3. | **Матрас односпальный**  **Размер: 900х2000 мм.** | 118 | Матрас односпальный  Размер: 900х2000 мм.  Hotel Farma Система усиления поддержки периметра (ППУ) 70 мм/ Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 10 мм/ термовойлок плотность 500 гр. м2/ 5-ти зональный независимый пружинный блок Pocket 5 zone 550 высотой 150 мм. 240 пружин/м2 / Пена Orto Foam Air толщиной 20 мм плотностью 18 кг/м3 + биококос 20 мм / термовойлок плотность 500 гр. м2  Обивка хлопковый жаккард, стеганный на синтепоне.  Высота матраса 21 см.  Нагрузка на одно спальное место - 140 кг. |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 12месяцев с даты подписания документов о приёмке товара.
* Местом поставки товара является территория ООО «Санаторий «Заполярье» по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10. Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* Поставщику необходимо учесть, что доставка товара будет выполняться в условиях действующего Санатория.
* Соблюдать требования к пропускному режиму. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Соблюдать порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Фактом подписания договора по результатам закупочной процедуры, Поставщик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Поставщика и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Представитель Поставщика или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.