**Приложение №2**

**Спецификация на поставку химических реагентов для бассейнов в 2026г.**

**ООО "НН-Сервис" (СРК Арена-Норильск)**

| №  п/п | **Наименование, артикул, производитель** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **требования к доставке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипохлор (жидкий хлор) – 30 л. Арт. 310193. Для дезинфекции воды в бассейнах. Россия | Концентрация активного хлора не ниже 150 г/л Остаточный срок годности - не менее 6 месяцев на дату поставки. | л | 200 шт. по 30л. | Московская область, Подольский район, д. Стрелково, д. 33А. |
| 2. | РН минус жидкий – 30л. Арт.330029 | Для снижения уровня РН воды в бассейне. | л. | 15 шт. по 30 л. |
| 3. | ДЕХЛОРАМИН, г\я 10кг | Предназначен для очистки воды в бассейнах от хлораминов и органических загрязнений путём их окисления | кг | 5 шт. по 10кг. |
| 4. | Коагулянт – 30л. Арт.34002 | Предназначен для устранения мельчайших взвешенных частиц, присутствующих в воде бассейна. | л. | 15 шт. по 30л. |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* Поставщик должен предоставить сертификаты на реагенты в рамках тендера.
* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 12 месяцев, кроме пункта 1 не менее 6 месяцев, с даты подписания документов о приёмке товара.
* Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ.