**Приложение №1**

**Спецификация на поставку химических реагентов для бассейнов в 2026г. ООО Санаторий Заполярье**

| №  п/п | **Наименование, артикул, производитель** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **требования к доставке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипохлор (жидкий хлор) – 30 л. Арт. 310193. Для дезинфекции воды в бассейнах. Россия | Концентрация активного хлора не ниже 150 г/л Остаточный срок годности - не менее 6 месяцев на дату поставки.. | л | 1 200 шт. по 30л. | Место доставки:Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 2. | Хлор 60 ударный (гранулы) – 25 кг. Арт.310144. Россия | Для дезинфекции воды в бассейнах. Оказывает стабилизирующее воздействие на свободный хлор в воде. | кг | 40 шт. по 25 кг. |
| 3 | Хлор 60 Т ударный – табл. 20гр. Арт.310151 | Для дезинфекции воды в бассейнах. Эффективно и незамедлительно воздействует на грибки, вирусы, бактерии, окисляет органические вещества, вызывающие помутнение воды. | кг | 40 шт. по 5 кг. |
| 4 | Хлор 90 МТ медленный – 20гр. Арт.310174 | Для дезинфекции воды в бассейнах. Против грибков, вирусов, бактерий, окислитель. | кг | 160 шт. по 5 кг. |
| 5. | РН минус жидкий – 30л. Арт.330029 | Для снижения уровня РН воды в бассейне. | л. | 132 шт. по 30 л. |
| 6. | Вотер-лайн спрей – 0,75л. Арт.360025 | Средство для очистки стенок бассейна (ватерлинии) | л. | 250 шт. |
| 7. | AquaDoctor WC – 5л. Арт. WC-5 | Зимний консервант, против водорослей и известковых образований в бассейне. | л. | 20 шт. |
| 8. | Натрия тиосульфат кристаллический– 25 кг. ГОСТ 244-76 | Средство для быстрого уменьшения концентрации хлора в акватории бассейна. | кг | 21 шт. по 25 кг. |
| 9. | Коагулянт – 30л. Арт.34002 | Предназначен для устранения мельчайших взвешенных частиц, присутствующих в воде бассейна. | л. | 36 шт. по 30л. |
| 10. | Альгицит не пенящийся – 30л. Арт.350028 | Средство против водорослей в бассейнах. | л. | 46 шт. по 30л. |
| 11. | Таблетки DPD -1 Арт. 590110Н1 | Для замера уровня хлора в воде быстрорастворяющиеся | шт. | 15 000 шт. |
| 12. | Таблетки Phenolred Rapid Арт.590170Н1 | Для замера уровня РН в воде быстрорастворяющиеся | шт. | 11 000 шт. |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* Поставщик должен предоставить сертификаты на реагенты в рамках тендера.
* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 12 месяцев, кроме пункта 1 не менее 6 месяцев, с даты подписания документов о приёмке товара.
* Местом поставки товара является территория ООО «Санаторий «Заполярье» по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10.
* Поставка товара осуществляется партиями с 01.01.2026-31.12.2026г. по заявкам заказчика в срок 7 (семи) календарных дней с даты направления заявки.
* Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* Поставщику необходимо учесть, что доставка товара будет выполняться в условиях действующего Санатория.
* Соблюдать требования к пропускному режиму. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Соблюдать порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Фактом подписания договора по результатам закупочной процедуры, Поставщик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Поставщика и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Представитель Поставщика или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.